- 京大試験架台トラス検討結果

１．モデル形状図

２．モデル概要

| 上弦径 | ４ｍ |
| --- | --- |
| 下弦径 | ３．６ｍ（六角形） |
| ディップス | 0.7m |
| パイプ | P-60.5X3.2(M16) 181本 |
| グローブ | φ８５，１１０ （26個,24個） |
| 部材重量 | 1.0 t |

３．変位図（水平置）　　　MAX 80μｍ

色分けは応力状態を示す（青系：引張，橙系：圧縮） 青矢印は反力を示す

４．変位図（鉛直置）　　　MAX  20μｍ

下図色分けは応力状態を示す（青系：引張，橙系：圧縮）　青矢印は反力を示す